# Modul Sinkronisasi Fisik

PEMATERI :

ANWAR SADAT,S.Pd,M.Si

NIP.19740412 200604 1007

## 01

## Pendahuluan & Tujuan

MEMAHAMI KERANGKA DASAR DAN URGENSI

PENGEMBANGAN MODUL SINKRONISASI FISIK DALAM INFRASTRUKTUR MODERN.

## Latar Belakang &

## Visi Target Output

### Tantangan Integrasi

Sistem konvensional sering mengalami latensi tinggi dan ketidakselarasan data antara sensor fisik, perangkat kontrol, dan pusat database utama, yang berisiko pada kegagalan operasional sistem.

### Solusi Modul Sinkronisasi

Menghadirkan modul terpadu yang menjamin akurasi waktu (time-stamping), validasi real-time, dan transmisi data fisik yang aman tanpa hambatan jaringan maupun hardware drift.

## Komponen Utama Modul

### Hardware Interface

Penghubung fisik berkecepatan tinggi yang mendukung berbagai protokol industri standar seperti UART, SPI, I2C, dan Ethernet.

### Clock Synchronization

Penyelarasan waktu presisi tinggi berbasis protokol NTP/PTP untuk menghindari inkonsistensi pencatatan data log.

### Fail-Safe Buffer

Penyimpanan memori lokal sementara (buffer) untuk mengamankan data saat koneksi terputus dan melakukan sinkronisasi ulang otomatis

## 02

## Spesifikasi Teknis Target

## Output

- Waktu proses sinkronisasi data antar node fisik di bawah ambang batas 10 milidetik.

- Mampu menampung ekspansi hingga ratusan perangkat sensor tanpa penurunan performa sistem.

- Implementasi protokol pengamanan data berlapis untuk mencegah manipulasi data fisik dari pihak luar.

- :Dirancang agar mudah diintegrasikan dengan infrastruktur IoT maupun sistem SCADA eksisting.

## Parameter

- Waktu proses sinkronisasi data antar node fisik di bawah ambang batas 10 milidetik.

- Mampu menampung ekspansi hingga ratusan perangkat sensor tanpa penurunan performa sistem.

- Implementasi protokol pengamanan data berlapis untuk mencegah manipulasi data fisik dari pihak luar.

- Dirancang agar mudah diintegrasikan dengan infrastruktur IoT maupun sistem SCADA eksisting.

| Fase Proyek | Target Output Fisik | Indikator Keberhasilan | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Prototipe Hardware & Skematik Sirkuit | Uji coba komunikasi dasar berhasil | Selesai |
| Fase 2 | Integrasi Firmware & Clock Sync | Akurasi waktu di bawah 1ms tercapai | Selesai |
| Fase 3 | Uji Lapangan & Stress Test Beban Penuh | Stabilitas sistem selama 7x24 jam | Berjalan |
| Fase 4 | Produksi Massal & Dokumentasi Modul | Siap deployment komersial | Pending |

## 03

## Implementasi & Evaluasi

Langkah taktis penerapan

modul serta metode pengujian reliabilitas di lapangan.

### Simulasi Lingkungan Ekstrem

Modul diuji pada rentang suhu operasional luas, fluktuasi tegangan listrik, serta interferensi elektromagnetik tinggi untuk memastikan ketahanan fisik perangkat keras.

### Audit Integritas Data

Membandingkan log data lokal pada modul dengan database pusat pasca simulasi pemutusan jaringan mendadak guna memastikan nihilnya kehilangan data (zero data loss).

### Efisiensi Operasional

Mengurangi waktu henti (downtime) sistem dan meminimalkan kebutuhan intervensi pemeliharaan manual di lapangan.

### Akurasi Keputusan

Data real-time yang tersinkronisasi sempurna memberikan dasar analitik yang akurat bagi pengambil kebijakan.

### Keandalan Jangka Panjang

Arsitektur modular memudahkan peningkatan komponen di masa depan tanpa harus merombak seluruh sistem.

## (Next Steps)

Menyusun dokumentasi lengkap hasil stress test dari fase lapangan.

Peningkatan efisiensi konsumsi daya pada modul versi berikutnya.

Transfer pengetahuan kepada tim operasional terkait prosedur instalasi dan troubleshooting.

Peluncuran modul secara bertahap ke seluruh titik target operasional utama.

## Diskusi & Tanya Jawab

Terima kasih atas perhatian Anda.

Sesi tanya jawab dipersilakan.

TERIMAKASIH SEMUA

PARA GURU HEBAT…….!!!